鲁环监表〔2020〕14号

关于鲁山县风润新能源有限公司

国电投河南鲁阳风电场项目环境影响报告表的审批意见

鲁山县风润新能源有限公司：

你公司报送的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《鲁山县风润新能源有限公司国电投河南鲁阳风电场项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家函审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、你公司该项目位于鲁山县梁洼镇和辛集乡乡境内。占地面积11296平方米。项目规划装机容量为40MW，安装13台风机，其中8台单机容量3MW，5台单机容量3.2MW，年上网电量为7677.6万kWh，并配套建设一座110kV的升压站。总投资33450.2万元，其中环保投资267万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，内容较为全面，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施及环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.大气污染防治措施：施工期严格按照六个百分百施工要求落实各项大气污染防治措施，减小对环境的影响；运营期加强对道路和服务区的管理，定期洒水和清扫；职工食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

2.废水污染防治措施：施工废水和机械冲洗废水经沉淀池沉淀后综合利用，不外排；运营期职工生活污水经化粪池处理后进入潜流湿地处理。

3.固废污染防治措施：生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门统一清运；在升压站周围设置30m³废油事故池，收集事故废油；危险废物收集后在暂存间暂存，定期交有资质的机构进行处理。

4.噪声污染防治措施：产生噪声的风机机组、升压站等设备，经过消声、减振等降噪措施后，噪声达标排放。

5.生态保护区措施：开挖土方设置在堆放场，及时回填，多余的排入弃土场；在道路及厂站周边设置排雨水沟；做好水土保持及植树种草恢复植被等生态补偿措施。

四、项目建成后及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：刘国杰                2020年4月7日