鲁环监表〔2020〕 20 号

关于鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目环境影响报告表的审批意见

鲁山县鑫丰新能源有限公司：

你公司报送的由平顶山市绿佳源环保有限公司编制的《鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究,批复如下:

一、你公司该项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域）, 项目占地面积6424平方米，电项目设计安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量21MW，在风电场内新建 1 座 35kV 开关站，项目建成后预计风电场年平均上网电量 4410万kw·h。总投资17682.86万，环保投资284.31。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价重点突出，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施及环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、大气污染防治措施：施工期要求落实施工“六个百分百”措施，减小对环境的影响；施工结束场地清理、平整绿化恢复；食堂油烟通过抽油烟机处理后，达标排放。

2、废水污染防治措施：施工废水沉淀后综合利用，不外排；职工生活污水经化粪池，不外排，用于周边林草地施肥。

3、固废污染防治措施：废变压器油和废机油作为危险固废在危废暂存间收集后，送有资质单位合理处置；生活垃圾集中收集运至垃圾中转站合理处置。

4、噪音污染防治措施：产生噪声的风机机组、升压站等设备，经过消声、隔音等措施后，确保达标排放。

5、生态保护区措施：开挖土方设置在堆放场，及时回填；设置排雨水沟；种树种草恢复植被等措施。

四、项目建成后及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：刘国杰                2020年5月 日