鲁环监表〔2021〕07号

关于河南高速能源有限责任公司

鲁山经营部石人山服务区北区加油站项目环境影响报告表的审批意见

河南高速能源有限责任公司：

你公司报送的由河北科祥环保科技有限公司编制的《河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区北加油站项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家函审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、该项目位于郑州至石人山高速公路石人山服务区北侧，占地面积4000m2。站区新建1座1200m2加油罩棚，配置6台双泵双枪加油机。建设设6个地埋式S/F双层油罐，其中3个30m3汽油罐、3个50m3柴油罐。项目总投资120万元，环保投资63万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，内容全面，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 废气防治措施：建设期严格按照《蓝天行动计划》的要求，落实“六个百分之百”的大气污染防治措施。运营期对卸油和加油系统安装油气回收装置，定期检查、维护并记录备查。

- 废水防治措施：生活污水依托现有的化粪池及服务区生活污水处理站进行处理；油罐按照规定做好防渗措施，并设置自动观测设施，防止油罐漏油。

- 3.固体废物防治措施：生活垃圾依托服务区垃圾收集系统；油罐清洗废水、油泥作为危险废物，收集后定期交有资质的机构，并按照危险废物五联单制度进行处理。

4.噪声防治措施：项目加油机、潜油泵等设备选用低噪声设备，并设置减振措施；站内设置减速和禁止鸣笛标志，减少车辆噪声对环境的影响。

四.项目建成后应及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

2021年1月19日