鲁环监表〔2021〕16号

关于鲁山县人民医院传染病区项目环境响报告表的审批意见

鲁山县人民医院：

你单位报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《鲁山县人民医院传染病区项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、鲁山县人民医院传染病区项目位于平顶山市鲁山县城南特色商业区鲁山县人民医院新院区院内东北角，项目占地面积1741.32平方米，总投资3300万元，其中环保投资132万元。传染病病区楼建成后将集发热门诊、肠道门诊、呼吸道住院部、肠道住院部为一体的传染病病区，设计床位127张。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。我局原则同意你医院按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、废气防治措施：污水处理站废气经配套植物精油系统+紫外线消毒处理装置处理达标后排放；餐厅油烟经“静电式油烟净化器”装置处理达标后，废气通过排气筒引至房顶排放，

2、废水防治措施：医疗废水经接触消毒池预处理后进入院区自建污水处理站，食堂含油废水经隔油处理后进入院区自建污水处理站，废水经污水处理站“格栅+MBR+沉淀+消毒”工艺处理达到医疗机构水污染物排放标准和鲁山县利民城市污水处理厂收水标准后，通过市政污水管网排入鲁山县利民污水处理厂进一步处理。

3、固体废物防治措施：设置垃圾桶，生活垃圾分类袋装统一收集，由市政环卫部门每日清运处置；医疗废物与污水处理设施产生的污泥，收集后定期交由有处理资质的单位定期清运处置。

4、噪声防治措施：优选低噪声设备，水泵、风机、空调间等噪声设施布置在地下一层或房间内设置，采取基础减振，安装隔声门窗等措施，确保噪声达标排放。

四、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经手人：王海生                 2021年3月01日