鲁环监表〔2021〕21号

关于平顶山市恒熠商贸有限公司

鲁山顺和加油加气站环境响报告表的

审批意见

平顶山市恒熠商贸有限公司：

你公司报送的由石家庄赞洁环保科技有限公司编制的《平顶山市恒熠商贸有限公司鲁山顺和加油加气站环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家函审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、你公司鲁山顺和加油加气站位于高速出口与人民路交叉口东北角，占地面积7189.84㎡。该项目加气系统尚未设计，暂时不建设，只建设加油站。加油站主要建设加油棚、罐区、站房等，总建筑面积842.72㎡。建设6座埋地双层卧式储油罐，其中4座30m³汽油罐，2座30m³柴油罐。总投资3000万元，其中环保投资101.02万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、废气污染防治措施：建设期严格按照《蓝天行动计划》的要求，落实“六个百分之百”的大气污染防治措施。运营期对卸油和加油系统安装油气回收装置，确保废气达标排放。

2、废水污染防治措施：生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉；油罐按照规定做好防渗措施；项目配套建设一座事故池，收集事故废水。

3、固废污染防治措施：生活垃圾收集后，送至当地垃圾收集系统；油罐清洗废水和油泥属危险废物，按照危险废物转移联单制度交有资质单位处置。

4、噪声污染防治措施：项目加油机、潜油泵等设备选用低噪声设备，并设置减振措施；站内设置减速和禁止鸣笛标志，减少车辆噪声对环境的影响，确保噪声达标排放。

四、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经手人：王海生                 2021年6月28日