鲁山县凯通商贸有限公司凯通海湾加油站建设项目

环境影响报告表修改说明

1、进一步完善项目现状环境调查（见报告P19），细化周围环境保护目标分布情况（见报告P25-26）。

2、完善加油站卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统的相关内容（见报告36-38），完善环境风险分析（见报告P54-55、P56-57）。

3、细化平面布置图（见报告附图二、附图三），完善环境保护措施监督检查清单（见报告P59-60）。