平鲁环监表〔2022〕15号

关于鲁山县姚电新能源有限公司鲁山县姚电100MW风电项目环境影响报告表的

审批意见

鲁山县姚电新能源有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410423MA9JW9JU69）报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《鲁山县姚电新能源有限公司鲁山县姚电100MW风电项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、该项目位于鲁山县仓头乡、董周乡、张店乡、梁洼镇、瓦屋乡和观音寺乡境内，该项目环境影响报告表由河南艺昴环保科技有限公司编制。主要工程建设内容包括：风电机组工程（20台5MW风力发电机组、配套20座37kV箱式变电站）、集电线路工程、道路工程、升压站工程。总投资71207.85，其中环保投资890.17。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.废气污染防治措施：项目运营后升压站办公室取暖、职工日常生活所需能源均采用电能，不存在大气污染源；食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒高于屋顶排放。

2.废水污染防治措施：食堂污水经隔油池处理后，与生活污水一同排入化粪池暂存处理后，由附近村民拉走，用于农田施肥，不外排。

3.噪声污染防治措施：项目风力发电机通过采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，同时其它风机距离村庄均在350m范围之外，故项目风机噪声基本不会对周边居民产生影响。

4.固废污染防治措施：项目生活垃圾收集后定期运至当地生活垃圾收集系统，统一处理；更换后的磷酸铁锂电池暂存于专用暂存间内，统一交由专业公司进行清运处置。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：崔喜娜                 2022年9月 日