鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目

环境影响报告表技术评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步核实装卸及残液处理产生的废气污染物产生源强，论证生产环节非甲烷总烃收集处理的可行性，并对照相关标准分析项目污染源，完善污染防治措施。 | 已核实装卸及残液处理产生的废气污染物产生源强，详见P30-32页划线处。 |
|  |  | 生产环节非甲烷总烃收集处理的可行性分析，详见P32页划线处。 |
|  |  | 已对照相关标准分析项目污染源，完善污染防治措施，详见P32-33页划线处。 |
| 2 | 核实所在地有无乡镇饮用水源。 | 已补充项目所在地乡镇饮用水源保护地，详见P6页划线处。 |
| 3 | - 进一步完善大气环境风险评价。 | 已完善大气环境风险评价，详见风险专题P12-22页划线处。 |
| 4 | 核算事故池、雨水收集池储量，核实水平衡。 | 事故池核算详见风险专题P26页划线处。 |
|  |  | 雨水收集池储量核算详见P13-14页划线处。 |
|  |  | 已核实水平衡，详见P14页划线处。 |
| 5 | 补充LDAR自行监测、环保投资及验收一览表，补充完善相关附图附件 | 已补充LDAR监测，详见P34页划线处。 |
|  |  | 已完善环保投资及验收一览表，详见P43-44页划线处。 |
|  |  | 已完善相关附图附件，详见附图三。 |