中原大佛景区地热水利用综合建设项目

环境影响评价报告评审意见修改说明

| 序号 | 技术评审意见 | 修改说明内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积应该有，至少有蓄水池占地 | 已补充，详见报告表P1页 |
| 2 | 请对照省厅豫环审〔2008〕121号《关于天瑞集团旅游发展有限公司鲁山县上汤大佛景区详细规划及旅游设施建设项目环境影响报告书的批复》，分析其有没有规划环评 | 大佛景区仅有环评报告书，无规划环评 |
| 3 | 本项目为地下水开采，不产生废水，我认为不准确，开采的地热水用了之后是不是废水 | 已补充，详见报告表P9页 |
| 4 | 资源利用上线我认为分析不到位，应该分析地热水开采后怎么让其利用达到上线 | 资源利用上线分析不能超过资源利用上线，地热水平均开采量为3450m³/d，地热流体可开采量为1.26×106m3/a，不超过矿区可开采量，详见报告表P9页 |
| 5 | 土地现状图中水池所在位置是建设用地，三眼井是在林地上，不合适吧。建议对照国土资源局出具的土地利用现状查询结果，是属于那种图斑编码，界定是否符合土地利用总体规划 | 三调中现用地为商业服务业设施用地，已更换最新土地利用现状图，详见附图十 |
| 6 | 请核实景区污水是进入景区污水处理设施了还是高速出口污水处理设施 | 排入东侧天瑞旅游集团污水处理厂，已补充污水处理厂位置图，详见附图十一 |
| 7 | “与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析”应改为“与鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区的相符性分析” | 已修改，详见报告表P9页 |
| 8 | 本项目施工方案中就建设输水管道，用时6个月，储水池不用建设了？储水池用什么材料？怎么施工？有没有挖土方？有没有混凝土？ | 已修改，详见报告表P23、P38、P43页 |
| 9 | 土石方说没有弃方，前边说剩余8吨送垃圾填埋场，不一致 | 已修改，详见报告表P43、P52页 |
| 10 | “工程环保投资一览表”中，施工期污染防治措施“本项目已建成并投入运行多年，不涉及施工期”，请检查跟前边是否一致？ | 已修改，详见报告表P54-P55页 |